Zarządzenie  nr 3/2022

Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w  Zawierciu

z dnia 12.01.2022 r.

w sprawie: wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie pokontrolnego protokołu 
                    pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego z dnia 28.12.2021 r.  oraz 
                    pokontrolnego protokołu badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej

z dnia 28.12.2021 r.

-zarządzam-

- Wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości:

  - Budynek biurowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Wymienić lampy oświetlenia awaryjnego 5 szt.

Doposażyć lampy oświetlenia awaryjnego 2 szt.

Termin realizacji: 31.01.2022 r.

Odpowiedzialni: wykonanie – Inspektor ds. energetycznych.

  - Budynek biurowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Wymienić zawory hydrantowe 2 szt.

Wymienić wąż zasilający hydrant

Zrobić próbę ciśnieniową węży hydrantowych 2 szt.

Oznakować: hydrant, przeciwpożarowy wyłącznik prądu i główny wyłącznik prądu

Termin realizacji: 31.01.2022 r.

Odpowiedzialni: wykonanie – Inspektor ds. energetycznych.

- Nadzór nad wykonaniem poleceń powierzam: Głównemu Specjaliści ds. Eksploatacyjno-Technicznych oraz osobie świadczącej usługi w zakresie BHP w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej  w  Zawierciu.

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

mgr inż.  Augustyn Hejnosz

Otrzymują:

DF

DE

NBE