Załącznik nr 6

Harmonogram rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. :

„ Termomodernizacja  budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 45 w Zawierciu „

sporządzony na podstawie Projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego

| L.p | Wyszczególnienie Zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Terminy realizacji poszczególnych elementów |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. | Zakup i montaż urządzeń technologicznych kotłowni ( w tym kotła opalanego gazem o mocy 11kW- liczba sztuk : 4, o mocy 15 kW – liczka sztuk : 4 ) wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi i demontażowymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym. | 04.2014 r. | 09.2014 r. |
| 2. | Wykonanie instalacji wewnętrznej gazu wraz z układami pomiarowymi – 8 kpl. | 04.2014 r. | 09.2014 r. |
| 3. | Zakup i montaż grzejników płytowych zwykłych – 36 szt. | 06.2014 r. | 09.2014 r. |
| 4. | Zakup i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych | 06.2014 r. | 09.2014 r. |
| 5. | Zakup i montaż pozostałych materiałów koniecznych do budowy instalacji c.o. ( rury, kształtki, armatura, izolacje ) oraz roboty elektryczne, ogólnobudowlane i demantażowe obrębie instalacji c.o. | 06.2014 r. | 09.2014 r. |
| 6. | Docieplenie ścian zewnętrznych – materiał : styropian grubość 13 cm | 06.2014 r. | 08.2014 r. |
| 7. | Docieplenie dachów skośnych metodą wypełnienia przestrzeni międzykrokwiowych ( stropodach – materiał : wełna mineralna, grubość 20 cm | 06.2014 r. | 08.2014 r. |
| 8. | Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z warstwą wyrównującą – materiał : wełna mineralna, grubość 20 cm | 06.2014 r. | 08.2014 r. |
| 9. | Docieplenie stropu nad piwnicą – materiał : styropian grubości 8 cm | 06.2014 r. | 08.2014 r. |
| 10. | Docieplenie pozostałych przegród budowlanych – ściana wewnętrzna metodą klejenia płyt styropianowych – materiał : styropian, grubość 12 cm | 06.2014 r. | 08.2014 r. |
| 11. | Wymiana stolarki drzwiowej na drewniane o wsp. U= 0,5 W/m2K | 06.2014 r. | 08.2014 r. |
| 12. | Wymiana stolarki okiennej na tworzywo sztuczne o wsp. U= 1,6W/m2K | 06.2014 r. | 08.2014 r. |
| 13. | Wymiana kuchni węglowych kaflowych i elektrycznych na kuchenki gazowe | 08.2014 r. | 09.2014 r. |

…………………………………………

data i podpis osoby upoważnionej